## Anexo 17
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N31-2026
Adquisición de equipo de laboratorio para el Área Académica de Gastronomía
Anexo 17
Anexo Técnico
Pachuca de Soto, Hgo., a de mayo del 2026
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla con los requerimientos solicitados, lo cual no limita la libre participación de los interesados.
Nota: La adjudicación será Concepto único (De las partidas 1 a la 8)
No. Partida | Cantidad | Descripción | Unidad Medida
1 | 1 | Botellero refrigerado tipo contrabarra de uso comercial, fabricado en acero inoxidable, con capacidad nominal de 14.40 pies cúbicos. Presenta dimensiones aproximadas de 1.283 m de frente, 0.667 m de fondo y 0.848 m de altura. Equipado con dos puertas sólidas deslizables para fácil acceso y optimización de espacio. Opera con alimentación eléctrica de 115 V, 60 Hz y consumo de 2.0 A, utiliza refrigerante R290a y compresor de 1/4 HP. Diseñado para mantener un rango de temperatura de conservación de 0 °C a 5 °C, garantizando su desempeño en condiciones ambientales de hasta 32 °C y 65 % de humedad relativa. | Pieza
2 | 10 | Mesa refrigerada bajo mostrador de uso comercial, fabricada en acero inoxidable en su estructura exterior e interior, excepto respaldo. Cuenta con capacidad nominal de 6.9 pies cúbicos, una puerta sólida abatible y una parrilla interior ajustable para almacenamiento. Presenta dimensiones aproximadas de 0.710 m de frente, 0.766 m de fondo y 0.916 m de altura. Opera con alimentación eléctrica de 115 V, 60 Hz y consumo de 1.5 A, utiliza refrigerante R134a y compresor de 1/10 HP. Diseñada para mantener un rango de temperatura de conservación de 0 °C a 5 °C. | Pieza
3 | 1 | Refrigerador tipo contrabarra de uso comercial, fabricado en acero inoxidable, con dimensiones aproximadas de 1.512 m de frente, 0.716 m de fondo y 0.936 m de altura. Equipado con dos puertas abatibles de cristal para exhibición de producto y cuatro parrillas interiores ajustables para almacenamiento. Opera con alimentación eléctrica de 115 V, 60 Hz (amperaje conforme a especificación del fabricante), utiliza refrigerante R290a y compresor de 1/3 HP. Diseñado para mantener un rango de temperatura de conservación de 0 °C a 5 °C, garantizando su correcto funcionamiento en condiciones ambientales de hasta 32 °C. | Pieza
4 | 1 | Refrigerador tipo contrabarra de uso comercial, fabricado en acero inoxidable, con dimensiones de 1.512 metros de frente, 0.716 metros de fondo y 0.936 metros de altura. Equipado con dos puertas abatibles de cristal para exhibición de producto y cuatro parrillas interiores ajustables para almacenamiento. Opera con alimentación eléctrica de 115 V, 60 Hz (amperaje conforme a especificación técnica del fabricante), utiliza refrigerante R290a y cuenta con compresor de 1/3 HP. Diseñado para mantener un rango de temperatura de conservación de 0 °C a 5 °C, garantizando su correcto funcionamiento en condiciones ambientales de hasta 32 °C. | Pieza
5 | 1 | Refrigerador vertical de uso comercial, con gabinete metálico y sistema de refrigeración por compresor, equipado con dos puertas abatibles de cristal templado para exhibición de producto, con capacidad nominal de 49 pies cúbicos. Presenta dimensiones aproximadas de 2.154 m de altura, 1.407 m de frente y 0.789 m de fondo, e incluye seis parrillas interiores ajustables y desmontables para una adecuada organización de productos. Opera con alimentación eléctrica de 115 V, 60 Hz y consumo de 2 A, utiliza refrigerante ecológico R134a y compresor de 1/3 HP. Diseñado para mantener un rango de temperatura de conservación de 0 °C a 4 °C, garantizando su desempeño en condiciones ambientales de hasta 32 °C. Equipo nuevo, de fabricación comercial, que deberá cumplir con las especificaciones técnicas señaladas para su validación. | Pieza
6 | 1 | Refrigerador vertical de uso comercial, línea profesional, acabado en acero inoxidable color gris, con capacidad nominal de 17 pies cúbicos. Presenta dimensiones aproximadas de 1.959 m de altura, 0.700 m de frente y 0.679 m de fondo. Cuenta con una puerta sólida abatible y tres parrillas interiores ajustables para organización y almacenamiento de productos. Opera con alimentación eléctrica de 115 V, 60 Hz y consumo de 2.5 A, utiliza refrigerante R134a y compresor de 1/4 HP. Diseñado para mantener un rango de temperatura de conservación de 0 °C a 5 °C, garantizando su correcto funcionamiento en condiciones ambientales de hasta 32 °C. Equipo nuevo, de fabricación comercial, que deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas para su validación. | Pieza
7 | 1 | Unidad motora de congelación, módulo de evaporadores (difusores para cuarto de congelación), cambio de línea de conducción de motores (condensadores) a difusores, equipo de control, pruebas y puesta en marcha, incluye: desmontaje sin recuperación de equipo existente, materiales, mano de obra especializada, adecuación a cámara congelación, herramienta y limpieza durante y al final de los trabajos. | Pieza
8 | 1 | Unidad motora de refrigeración, módulo de evaporadores (difusores para cuarto frio), cambio de línea de conducción de motores (condensadores) a difusores, equipo de control, pruebas y puesta en marcha, incluye: desmontaje sin recuperación de equipo existente, materiales, mano de obra especializada, adecuación a cámara refrigerante, herramienta y limpieza durante y al final de los trabajos. | Pieza
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de cotización:
Plazo y condiciones de entrega:
Garantía de los bienes:
Lugar de entrega:

## Anexo 18
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N31-2026
Adquisición de equipo de laboratorio para el Área Académica de Gastronomía
Anexo 18
Anexo Económico
Pachuca de Soto, Hgo., a de mayo del 2026
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla con los requerimientos solicitados, lo cual no limita la libre participación de los interesados.
Nota: La adjudicación será Concepto único (De las partidas 1 a la 8)
No. Partida | Cantidad | Descripción | Unidad Medida | Preciol Unitario Sin IVA | Importe total Sin IVA
1 | 1 | Botellero refrigerado tipo contrabarra de uso comercial, fabricado en acero inoxidable, con capacidad nominal de 14.40 pies cúbicos. Presenta dimensiones aproximadas de 1.283 m de frente, 0.667 m de fondo y 0.848 m de altura. Equipado con dos puertas sólidas deslizables para fácil acceso y optimización de espacio. Opera con alimentación eléctrica de 115 V, 60 Hz y consumo de 2.0 A, utiliza refrigerante R290a y compresor de 1/4 HP. Diseñado para mantener un rango de temperatura de conservación de 0 °C a 5 °C, garantizando su desempeño en condiciones ambientales de hasta 32 °C y 65 % de humedad relativa. | Pieza
2 | 10 | Mesa refrigerada bajo mostrador de uso comercial, fabricada en acero inoxidable en su estructura exterior e interior, excepto respaldo. Cuenta con capacidad nominal de 6.9 pies cúbicos, una puerta sólida abatible y una parrilla interior ajustable para almacenamiento. Presenta dimensiones aproximadas de 0.710 m de frente, 0.766 m de fondo y 0.916 m de altura. Opera con alimentación eléctrica de 115 V, 60 Hz y consumo de 1.5 A, utiliza refrigerante R134a y compresor de 1/10 HP. Diseñada para mantener un rango de temperatura de conservación de 0 °C a 5 °C. | Pieza
3 | 1 | Refrigerador tipo contrabarra de uso comercial, fabricado en acero inoxidable, con dimensiones aproximadas de 1.512 m de frente, 0.716 m de fondo y 0.936 m de altura. Equipado con dos puertas abatibles de cristal para exhibición de producto y cuatro parrillas interiores ajustables para almacenamiento. Opera con alimentación eléctrica de 115 V, 60 Hz (amperaje conforme a especificación del fabricante), utiliza refrigerante R290a y compresor de 1/3 HP. Diseñado para mantener un rango de temperatura de conservación de 0 °C a 5 °C, garantizando su correcto funcionamiento en condiciones ambientales de hasta 32 °C. | Pieza
4 | 1 | Refrigerador tipo contrabarra de uso comercial, fabricado en acero inoxidable, con dimensiones de 1.512 metros de frente, 0.716 metros de fondo y 0.936 metros de altura. Equipado con dos puertas abatibles de cristal para exhibición de producto y cuatro parrillas interiores ajustables para almacenamiento. Opera con alimentación eléctrica de 115 V, 60 Hz (amperaje conforme a especificación técnica del fabricante), utiliza refrigerante R290a y cuenta con compresor de 1/3 HP. Diseñado para mantener un rango de temperatura de conservación de 0 °C a 5 °C, garantizando su correcto funcionamiento en condiciones ambientales de hasta 32 °C. | Pieza
5 | 1 | Refrigerador vertical de uso comercial, con gabinete metálico y sistema de refrigeración por compresor, equipado con dos puertas abatibles de cristal templado para exhibición de producto, con capacidad nominal de 49 pies cúbicos. Presenta dimensiones aproximadas de 2.154 m de altura, 1.407 m de frente y 0.789 m de fondo, e incluye seis parrillas interiores ajustables y desmontables para una adecuada organización de productos. Opera con alimentación eléctrica de 115 V, 60 Hz y consumo de 2 A, utiliza refrigerante ecológico R134a y compresor de 1/3 HP. Diseñado para mantener un rango de temperatura de conservación de 0 °C a 4 °C, garantizando su desempeño en condiciones ambientales de hasta 32 °C. Equipo nuevo, de fabricación comercial, que deberá cumplir con las especificaciones técnicas señaladas para su validación. | Pieza
6 | 1 | Refrigerador vertical de uso comercial, línea profesional, acabado en acero inoxidable color gris, con capacidad nominal de 17 pies cúbicos. Presenta dimensiones aproximadas de 1.959 m de altura, 0.700 m de frente y 0.679 m de fondo. Cuenta con una puerta sólida abatible y tres parrillas interiores ajustables para organización y almacenamiento de productos. Opera con alimentación eléctrica de 115 V, 60 Hz y consumo de 2.5 A, utiliza refrigerante R134a y compresor de 1/4 HP. Diseñado para mantener un rango de temperatura de conservación de 0 °C a 5 °C, garantizando su correcto funcionamiento en condiciones ambientales de hasta 32 °C. Equipo nuevo, de fabricación comercial, que deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas para su validación. | Pieza
7 | 1 | Unidad motora de congelación, módulo de evaporadores (difusores para cuarto de congelación), cambio de línea de conducción de motores (condensadores) a difusores, equipo de control, pruebas y puesta en marcha, incluye: desmontaje sin recuperación de equipo existente, materiales, mano de obra especializada, adecuación a cámara congelación, herramienta y limpieza durante y al final de los trabajos. | Pieza
8 | 1 | Unidad motora de refrigeración, módulo de evaporadores (difusores para cuarto frio), cambio de línea de conducción de motores (condensadores) a difusores, equipo de control, pruebas y puesta en marcha, incluye: desmontaje sin recuperación de equipo existente, materiales, mano de obra especializada, adecuación a cámara refrigerante, herramienta y limpieza durante y al final de los trabajos. | Pieza
Subtotal
| Número de partidas cotizadas: |  |  | IVA
| Condiciones de pago: |  |  | Total
Vigencia de cotización:
Plazo y condiciones de entrega:
Garantía de los bienes:
Lugar de entrega:

## Nota entrega
Hoja membretada de la empresa
Nota Entrega
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N31-2026 "Adquisición de equipo de laboratorio para el Área Académica de Gastronomía"
Fecha___ de _____________ de 2026
Bienes a entregar:
No. de partida | Cantidad | Descripción | Unidad de medida
Datos del Centro de Costos que recibe:
Centro de Costos
Nombre de quien recibe:
Cargo:
Número de extensión:
E-mail institucional
Nota: El proveedor tomará evidencia fotográfico de la entrega como respaldo
Firma de quien recibe
Sello del Centro de Costos