## AT-03
ANEXO
AT-03
LICITACIÓN No. | [7 empty] | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  |  | FECHA :
RELACION DE EQUIPO INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS Y SU UBICACIÓN FISICA
EQUIPO No. | CLASIFICACION O CODIFICACION | NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO |  | CARACTERISTICAS PARTICULARES |  |  |  |  | USO ACTUAL | FECHA DE PUESTO EN SITIO | SITIO DE UBICACION ACTUAL (ENT. FED.) | DISPONIBILIDAD
|  |  |  | MODELO | NUMERO DE SERIE | CAPACIDAD | TIPO DE | POTENCIA DEL |  |  |  | PROPIEDAD | POR COMPROBAR | POR ALQUILAR
[7 empty] | MOTOR | MOTOR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Nota 1: Con estos números se identificará el equipo posteriormente
Nota 2: Se anexan _____ cartas compromiso de arrendamiento con o sin opción a compra y su disponibilidad

## AT-05
ANEXO
AT-05
RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA
LICITACIÓN No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | FECHA :
|  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | MONTO DEL CONTRATO | FECHAS DE INICIACION |  | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | NOMBRE DEL CONTRATANTE
|  |  | INICIACION | TERMINACION
EL LICITANTE A SU CRITERIO, DEBERÁ RELACIONAR LOS TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE CONCURSAN, QUE SE HAYAN TERMINADO O SE ESTEN EJECUTANDO PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

## AE-01
ANEXO
AE-01
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD |  | COSTO DIRECTO: |  |  | C.D.
Y CARGOS ADICIONALES
* COSTO INDIRECTO = % C.I. X (C.D.) |  | INDIRECTOS (% C.I.= CI/CD) |  |  | = CD * (% CI)
|  | (A) SUBTOTAL 1: |  |  | = CD + CI
* COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.) |  | FINANCIAMIENTO ( % C.F.= CF/A ) |  |  | = A * (%CF)
|  | (B) SUBTOTAL 2: |  |  | = A + CF
* CARGO POR UTILIDAD = % C.U. X (C.D. + C.I. + C.F.) |  | UTILIDAD (% CU= CU/B ) |  |  | = B * (% CU)
|  | (C) SUBTOTAL 3: |  |  | = B + CU
CARGOS ADICIONALES (SECODAM 0.50%)=C.A=(0.50%)*(C.D.) |  | (CA) CARGOS ADICIONALES ( %CA * C.D. ) |  |  | = CD * 0.005
IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA [ISN(2.00%)+ISCS(3.00)]= I.M.O.(5.00%)*(Total de Salarios Integrados) |  | (IMO) IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA (% I.M.O. * Total de Salarios Integrados ) |  |  | =(TSI * 0.05 )
(ISN=Impuesto sobre Nómina; ISCS=Impuesto Sustitutivo del Credto al Salario) |  | PRECIO UNITARIO: |  |  | = C+CA+IMO
EJEMPLO

## AE-02
ANEXO
AE-02
ANALISIS DE COSTO BASICO O PRELIMINARES
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
COSTO DIRECTO:

## AE-03
ANEXO
AE-03
LICITACION No. |  |  |  | HOJA:
DE:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
FECHA:
RAZON SOCIAL LICITANTE |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
TABULADOR DE SALARIOS EN JORNADA DE 8 HORAS
No. | CATEGORIAS | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO REAL
NOTA: | SE ANEXA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONAVIT, SAR E
INTEGRACION DEL F.S.R. CON IMPORTES.

## AE-03.1
ANEXO
AE-03.1
DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2023 EN FRACCION DECIMAL
ZONA METROPOLITANA
RIESGO PATRONAL DEL 7.58875%
TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD
CLAVE | CATEGORIA | (A) SALARIO DIARIO BRUTO | (B) FACTOR DE SALARIO DIARIO INTEGRADO | (B1) SALARIO DIARIO INTEGRADO | ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | [6 empty] | INVALIDEZ Y VIDA |  | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ |  | RIESGO DE TRABAJO | SUMAS |  | PORCENTAJES |  | CUOTAS OBRERO PATRONAL
[5 empty] | CUOTA FIJA | DIFERENCIA TRES SMGDF |  | PRESTACIONES EN DINERO |  | PRESTACIONES DE ESPECIE
1 UMA (C)
[5 empty] | PORCENTAJE | (E) 3 UMA
[5 empty] | 16.50% (D) | 4.04% (F) | 1.36% (G) | 0.70% (H) | 0.25% (I) | 1.05% (J) | 0.375% (K) | 1.75% (L) | 0.625% (M) | 3.150% (N) | 1.125% (O) | 7.58875% (P) | Q | R
[5 empty] | PATRÓN | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | PATRÓN | TRAB. | PATRÓN | TRAB.
|  |  |  | A * B | (CxD) | (((A*B)-E)xF) | (((A*B)-E)xG) | (B1*H) | (B1*I) | (B1*J) | (B1*K) | (B1*L) | (B1*M) | (B1*N) | (B1*O) | (B1*P) | D+F+H+J+L+N+P | G+I+K+M+O | Q / (Q+R) | R / (R+Q) | Q + R
NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 20 veces UMA
Ejemplo
NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, serán vigentes para el 2002, y apartir del 1 de julio se modificara el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 19 veces SMGDF (Vigente del 1 de Enero al 30 de Junio del 2002) a 20 veces S.M.G.D.F.

## AE-03.2
ANEXO AE-03.2
ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (TI)
PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION
Fecha de Terminación
Fecha de Inicio
DÍAS CALENDARIO
CONCEPTO | MES | DIAS
Enero | 1o.
Febrero | 2o.
Marzo | 3o.
Abril | 4o.
Mayo | 5o.
Junio | 6o.
Julio | 7o.
Agosto | 8o.
Septiembre | 9o.
Octubre | 10o.
Noviembre | 11o.
Diciembre | 12o.
Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2023 | Días Naturales
DIAS NO LABORABLES AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS NO LABORADOS
DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
Domingos
FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
1° de Enero
5 de Febrero
21 de Marzo
1°de Mayo
16 de Septiembre
20 de Noviembre
25 de Diciembre
PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)
Vacaciones =
Enfermedad no profesional =
DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO
Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo
Día Santa Cruz: 3 de Mayo
Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre
Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Condiciones Cilmatologicas ( Lluvias y Otros )
Dias no Laborados en el año 2023
DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS PAGADOS
DÍAS CALENDARIO
DÍAS DE AGUINALDO
DÍAS POR PRIMA VACACIONAL
Dias Realmente Pagados al Año
Tp=Días Realmente Pagados al año | =
TI=Días Calendario-Días no Laborados al año
Días Realmente Pagados al año | =
Días Realmente Laborados al año
Tp
TI
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

## AE-03.3
ANEXO
AE-03.3
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA
CON IMPORTES
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
No. | CLAVE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO BRUTO (SB) | PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 4.521% | SALARIO DIARIO INTEGRADO | CARGO PATRONAL I.M.S.S. | GUARDERIAS 1.00% | RETIRO (S.A.R.) 2.00% | INFONAVIT 5.00% | Ps= TC / SB | FACTOR Tp / TI | FACTOR DE SALARIO REAL = Ps*(Tp/Ti)+(Tp/Ti) | SALARIO REAL = SB * FSR
= (b+d+e+f+g) / a
|  |  |  | a * b | a + b | = AE_03.1 | c * e | c * f | c * g | (b+d+e+f+g) / a | = AE_03.2 | (h*i)+i | a * j
Ejemplo

## AE-04
ANEXO
AE-04
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
HOJA:____ DE ____
MAQUINA |  | REFERENCIA
MARCA |  | FECHA
MODELO |  | CLAVE
EMPRESA |  | FORMULO
DATOS GENERALES
Vm = Valor de mercado (con llantas) | $ | Ponom = Pontencia nominal | H.P.
Pn = Valor de llantas | $ | Tipo de combustible
Vm = Valor de mercado (sin llantas) | $ | Pc = Precios cumbustible | /litro
Vr = Valor de rescate | $ | Fo = Factor de operación
i = Tasa de interés |  | Cc= Capacidad de carter | litros
s = Prima de seguros |  | Tc = Tiempo entre cambio de aceite | horas
Ko = Factor de mantenimiento |  | Fl = Factor de lubricante | /litro
Ve = Vida economica |  | Pa = Precio de aceite | /litro
Hea = Horas efectivas trabajadas por año |  | Vn = Vida económica de llantas | horas
|  | Cco = Coeficiente de combustible | /litro
COSTOS FIJOS
Depreciacion D = (Vm-Vr)/Ve |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
Inversión Im = ((Vm+Vr)/2 Hea))i
Seguro Sm = ((Vm+Vr)/2 Hea))s
Mantenimiento M = KoxD
SUBTOTAL
COSTOS POR CONSUMO
Conbustibles Co = Cco x Ponom x Fo x Pc
Lubricantes Lb = [(FlxPonomxFo)+(Cc/tc)]*Pa
Llantas N = Pn/Vn
SUBTOTAL
OPERACIÓN POR SALARIOS DE OPERACIÓN
Suma de So $ | turno
Operación = Po = Sr/Ht | turno
SUBTOTAL
COSTO HORA MAQUINA |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
$ $ $

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Gerente general
2 | Gerente de producción
3 | Gerente de planeación
4 | Gerente de control
5 | Iguala asesoría legal
6 | Iguala asesoría fiscal
7 | Jefe de depto. Proyectos
8 | Aydte. Depto. Proyectos
9 | Dibujante Depto Proyectos
10 | Jefe de depto. Costos
11 | Aydte. Depto. Costos
12 | Jefe de depto. Programación
13 | Aydte. Depto. Programación
14 | Dibujante Depto Programación
15 | Supte. Gral. Obras locales
16 | Supte. Gral. Obras foráneas
17 | Contador
18 | Jefe Depto de Facturación
19 | Sria. Depto de Facturación
20 | Mozo Depto. Facturación
21 | Jefe Depto compras
22 | Choferes
23 | Almacenista general
24 | Auxiliar almacenista
25 | Mecánico
26 | Veladores
27 | Jefe Depto. Impuestos
28 | Auxiliar Depto. Impuestos
29 | Taquimecanógrafia
30 | Sria. Mecanógrafia
31 | Recepcionista
32 | Mensajero
TOTAL I

## AE-05.1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES
1 | Alquiler oficina
2 | Depreciación equipo oficina
3 | Mantenim. Equipo oficina
4 | Alquiler almacén
5 | Depreciación instalación almacén
6 | Depreciación equipo almacén
7 | Mantenim. equipo almacen
8 | Luz oficina y almacén
9 | Teléfono oficina y almacén
10 | Depreciación autos oficina
11 | Mantenimiento autos oficina
12 | Depreciación camionetas oficina
13 | Mantenimiento camionetas oficina
14 | Celular
15 | Fax
TOTAL II
III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO
1 | Registro SIEM
2 | Cuotas Asociaciones profes.
3 | Afiliación a la CMIC
4 | Publicaciones y biblioteca
5 | Seguros automoviles
6 | Seguro camioneta
7 | multipóliza
(robo oficina contenidos, valores
transporte, incendio)
TOTAL III
IV. MATERIALES DE CONSUMO
1 | Combustible automóviles
2 | Combustible camionetas
3 | Impresos oficina
4 | Papelería oficina
5 | Copias heliográficas
6 | Copias xerográficas
7 | Artículos de limpieza
8 | Varios
TOTAL IV

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
V. CAPACITACION Y PROMOCION
1 | Gasto de concurso
2 | Proyectos no realizados
3 | Celebraciones de oficinas
4 | Propaganda
5 | Gastos de consumo
6 | Atención a clientes
7 | Capacitación personal de la empresa
TOTAL V
RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES
CONCEPTO |  | GASTO ANUAL | %
I | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II | ALQUILERES Y AMORTIZACIONES
II | OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS
IV | MATERIALES DE CONSUMO
V | CAPACITACION Y PROMOCION
SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN
VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO ANUAL
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA

## AE-05.2
ANEXO
AE-05.2
GASTO INDIRECTO DE OBRA
LICITACION No. |  | FECHA |  |  | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONCEPTO |  | MES | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Jefe de Obra
2 | Residente frente 1
3 | Ayudante Residente frente 1
4 | Redidente frente 2
5 | Ayudante Residente frente 2
6 | Redidente frente 3
7 | Ayudante Residente frente 3
8 | Ingeniero topógrafo
9 | Cadenero
10 | Estadalero
11 | Ingeniero laboratorio
12 | Ayudante laboratorio
13 | Jefe administración
14 | Ayudante administrativo
15 | Almacenista general
16 | Chofer
17 | Mecánico
18 | Electricista
19 | Velador
20 | Limpieza grupo 1
21 | En detalles grupo 5
TOTAL I
II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
1 | Jefe de obra
2 | Residentes
3 | Ayudantes
4 | Administrativos
5 | Supervisión
TOTAL II
III. COMUNICACIONES Y FLETES
1 | Télefono de obra
2 | Radio de obra
3 | Fax de obra
4 | Télegrafos
5 | Giros y situaciones
6 | Express

## AE-05. 2
ANEXO
AE-05.2
LICITACION No.: |  | FECHA: | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | IMPORTE | %
I. | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II. | TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
II. | COMUNICACIONES Y FLETES
IV. | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
V. | CONSUMOS VARIOS
VI. | FIANZAS Y SEGUROS
VII. | IMPREVISTOS EN LA OBRA
SUMA INDIRECTOS DE OBRA
COSTO DIRECTO DE OBRA
PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA

## AE-06
ANEXO
AE-06
No. DE LICITACIÓN: |  |  | FECHA DE INICIO: | [6 empty] | HOJA:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: | [9 empty] | DE:
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
ANALISIS POR FINANCIAMIENTO
CONCEPTO |  |  | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | Avance programa del P.V.
B | Avance Acumulado del P.V.
C | Anticipo 30% del P.V.
D | Estimación mensual presentada (A)
E | Amortización Anticipo 30% (-30 X D)
F | Cargos Adicionales (-0.005xD)
G | ICIC (-0.002 x D)
H | Suma Ingresos (C+D+E+F+G)
I | INGRESOS ACUMULADOS
J | Egresos (costo directo + indirectos)
K | EGRESOS ACUMULADOS
L | Diferencia
M | Gasto Financiero
Tasa de Interes (CETES, C.P.P. ó TASA LIDER ) + 10.0%
12 meses
N | Gastos financieros (LxM)
O | GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS
| CARGO FINANCIERO | % C.F.= [ GASTOS FINANCIAROS ACUMULADO/ ( COSTO DIRECTO + INDIRECTOS ) ] X 100 | MESES 1: Valor en %

## AE-10
Dependencia: | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
Licitación No. | UAEH-LPNO-N1-2024
Obra: | Centro de Información Académica (2da. Etapa)
Lugar: | Ciudad del Conocimiento, carr. Pachuca - Tulancingo Km.4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P. 42184
Ciudad: | Mineral de la Reforma, Hidalgo
Clave | DESCRIPCIÒN | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con letra | Importe
PRELIMINARES (LIMPIEZA)
LIMPIEZAS
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACION PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INCLUYE: ESTABLECER REFERENCIAS PARA EJES SEGÚN PROYECTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. MEDIDA SOBRE EL AREA DE CONSTRUCCION PARA FINES DE PAGO | M2 | 5738.77
LIMP-002 | LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INCLUYE: ACUMULACION DE RESIDUOS DE DESPERDICIOS DE MATERIALES EN FORMA MANUAL, ACARREO FUERA DE LA OBRA DE LOS RESIDUOS RECOLECTADOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 5738.77
FIRME DE CIMENTACION
CIM-08 | BARRERA DE VAPOR CON POLIPROPIRENO DE 200 MICRAS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 4981.76
AT04-38 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 Y FY=5000 KG/CM2 PARA FIRME. INCLUYE: 2 SILLETAS POR M2 CON Vs# 3/8" DE 65 CM DE DESARROLLO, MATERIAL, TRASLAPES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN | M2 | 9963.52
AT01-016B | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALICO PREMEZCLADO MR 45 Kg/cm2 BOMBEADO, R.N., TMA 40 MM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: SUMINISTRO, CIMBRADO, VIBRADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T | M3 | 738.99
AT01-003 | CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO HIDRAULICO DE 5 A 7 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 1838.11
AT04-39 | ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 6MM DE ESPESOR Y 18CM DE ANCHO PARA JUNTAS TIPO A. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | ML | 714.55
AT04-29 | BANDA DE SELLO DE 1/4" (BACKER ROD). INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN | ML | 2172.6
AT04-40 | SELLO ELASTOMERICO DE 5MM DE ESPESOR Y 3.5 CM DE ANCHO PARA JUNTAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 1896.49
AT04-15 | CHAFLAN DE MADERA DE PINO DE SECCION TRIANGULAR COLOCADO EN LECHO INFERIOR DE PISO DE CONCRETO EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS TIPO "B". INCLUYE PERFORACION DE CHAFLAN PARA FIJAR AL SUELO CON ALAMBRON, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 1659.11
CIM-10 | HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, FY=4200 KG/CM2, DEL NO. 3 (3/8") AL NO. 8 (1") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, TRASLAPES, ALAMBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. SEGÚN PLANO. | KG | 1607.4
AT04-31 | ANCLAJE CON VARILLA DE 3/8" X 30 CM DE LARGO. INCLUYE: BARRENO DE 10 CM DE PROFUNDIDAD EN MURO DE CONCRETO PERIMETRAL, COLOCACIÓN DE VARILLA, RELLENO DE OQUEDAD CON MEZCLA DE CEMENTO-AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 1042
CISTERNA DE AGUA PLUVIAL
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACION PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INCLUYE: ESTABLECER REFERENCIAS PARA EJES SEGÚN PROYECTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. MEDIDA SOBRE EL AREA DE CONSTRUCCION PARA FINES DE PAGO | M2 | 8
OBP-01 | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO EN FORMA MANUAL EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | m3 | 16
CIM-03 | CARGA ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 16
CIM-04 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL KILOMETRO SUBSECUENTE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 176
CIM-09 | PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO SIMPLE F´C=100 KG/CM², HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 0.4
OBP-07 | HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN (losa de fondo, muros y losa tapa), FY=4200 KG/CM2, DEL NO. 3 (3/8") AL NO. 8 (1") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, TRASLAPES, ALAMBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. SEGÚN PLANO. | kg | 600
OBP-08 | CIMBRA ACABADO COMÚN DE ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 2A. INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO; HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.. SEGÚN PLANO. | M2 | 63.83
AT03-072 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2. T.M.A. DE 3/4" R.N. CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 4% EN LOSA DE FONDO Y MUROS. INCLUYETERIALES, BOMBEO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T | M3 | 11.24
ESTRUCTURA Y LOSAS
ESTRUCTURA (SUMINISTRO-MONTAJE)
EST-03 | PINTURA ESMALTE, LIMPIEZA SP-3 Y APLICACION DE PRIMARIO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | KG | 792057.09
EST-04 | SUMINSTRO DE ACERO ESTRUCTURAL EN OBRA INCLUYE: FLETES, ACAREEO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION. | kg | 327918.38
EST-05 | MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL EN CUALQUIER NIVEL, , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION. | kg | 327918.38
LOSAS
LOS-01 | LOSACERO A BASE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA ACANALADA IMSA Ó SIMILAR, SECCIÓN 4, CALIBRE 22, DE ACUERDO A PROYECTO ESTRUCTURAL, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR Y RELLENO DEL ALMA DE LAMINA ACANALADA CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO F''C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 Y FY=5000 KG/CM2, TERMINADO CON PLANA DE MADERA, A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SUMINISTROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, INSTALACIÓN, PUNZONADO LONGITUDINAL CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 @ 30 CM, PERNOS NELSON DE CORTANTE ?= 1/2" L=4"@30CM, CORTES TRASLAPES, ELEVACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LA LÁMINA, REVENIMIENTO, BOMBEO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA, APUNTALAMIENTO CON MADERA DE PINO, CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN FRONTERAS CORTES EN EL CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMÁNTE FORMANDO CUADRÍCULAS DE 3.00X2.50 MTS. | M2 | 7537.15
LOS-02 | LOSACERO A BASE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA ACANALADA IMSA Ó SIMILAR, SECCIÓN 4, CALIBRE 22, DE ACUERDO A PROYECTO ESTRUCTURAL. INCLUYE: SUMINISTROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, INSTALACIÓN, PUNZONADO LONGITUDINAL CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 @ 30 CM, PERNOS NELSON DE CORTANTE ?= 1/2" L=4"@30CM, CORTES TRASLAPES, ELEVACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LA LÁMINA. | M2 | 6956.4
INSTALACÍÓN HIROSANITARIA
SALH | SALIDAS HIDRAULICAS
SALH-001 | SALIDA HIDRÁULICA PARA INODORO CON UNA LONGITUD DE 3.00M, INCLUYE TUBERIA DE 25MM DIAMETRO, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. | PZA | 30
SALH-002 | SALIDA HIDRÁULICA PARA INODORO CON UNA LONGITUD DE 3.00M, INLCUYE TUBERIA DE 13MM DIAMETRO, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. | PZA | 1
SALH-003 | SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVAMANOS, TARJA CON UNA LONGITUD DE 3.00M, INLCUYE TUBERIA DE 13MM DIAMETRO, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. | PZA | 27
INSH | TUBERIA DE ALIMENTACIÓN
INSH-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE PVC CED 40 DE 50 MM, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 5
INSH-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE PVC CED 40 DE 38 MM, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 5
INSH-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC CED. 40, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-224-CNCP-2006 PARA TRABAJAR A UNA PRESION MAXIMA DE 42 KG/CM2 DE 50MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 25
INSH-004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC CED. 40, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-224-CNCP-2006 PARA TRABAJAR A UNA PRESION MAXIMA DE 42 KG/CM2 DE 38MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 25
INSH-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC CED. 40, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-224-CNCP-2006 PARA TRABAJAR A UNA PRESION MAXIMA DE 42 KG/CM2 DE 32MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 32
INSH-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC CED. 40, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-224-CNCP-2006 PARA TRABAJAR A UNA PRESION MAXIMA DE 42 KG/CM2 DE 25MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 32
INSH-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC CED. 40, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-224-CNCP-2006 PARA TRABAJAR A UNA PRESION MAXIMA DE 42 KG/CM2 DE 19MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 32
INSH-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC CED. 40, QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-224-CNCP-2006 PARA TRABAJAR A UNA PRESION MAXIMA DE 42 KG/CM2 DE 13MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 32
INSH-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE PVC CED. 40, DE 50MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE PVC CED. 40, DE 38MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE PVC CED. 40, DE 32MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE PVC CED. 40, DE 25MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE PVC CED. 40, DE 19MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE PVC CED. 40, DE 13MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC CED. 40, DE 63MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC CED. 40, DE 50MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC CED. 40, DE 38MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC CED. 40, DE 32MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC CED. 40, DE 25MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC CED. 40, DE 19MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC CED. 40, DE 63X50MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 1
INSH-022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC CED. 40, DE 50X38MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 4
INSH-023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC CED. 40, DE 50X32MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 3
INSH-024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC CED. 40, DE 38X32MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 3
INSH-025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC CED. 40, DE 32X25MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 12
INSH-026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC CED. 40, DE 32X19MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 8
INSH-027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC CED. 40, DE 25X13MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 1
INSH-028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC CED. 40, DE 19X13MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE PVC CED. 40, DE 50MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 8
INSH-030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE PVC CED. 40, DE 38MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE PVC CED. 40, DE 32MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE PVC CED. 40, DE 25MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 5
INSH-033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE PVC CED. 40, DE 19MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE PVC CED. 40, DE 13MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 6
INSH-035 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR HEMBRA DE PVC CED. 40, DE 19MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 1
INSH-036 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 3/4X10" INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 3
INSH-037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE FO.GO. DE 19MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 1
INSH-038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FO.GO. DE 19MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 1
INSH-039 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE FO.GO. DE 19X13MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
INSH-040 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR HEMBRA FO.GO. DE 13MM INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
ISAN | TUBERIAS Y CONEXIONES SANITARIAS
ISAN-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DWV, DE 150MM∅ QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-199-SCFI, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 3
ISAN-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DWV, DE 100MM∅ QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-199-SCFI, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 3
ISAN-004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO DWV, DE 150MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 157
ISAN-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO DWV, DE 150MM∅x 100MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 74
ISAN-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO DWV, DE 100MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 203
ISAN-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO DWV, DE 100MM∅x 50MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 325
ISAN-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SALIDA TRASERA PVC SANITARIO DWV, DE 100X50MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 100
ISAN-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DWV, DE 150MM∅x45°, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 300
ISAN-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DWV, DE 100MM∅x45°, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 17
ISAN-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DWV, DE 100MM∅x90°, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 17
ISAN-014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC SANITARIO DWV, DE 50MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 12
ISAN-015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC SANITARIO DWV, DE 100MMx50MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 86
ISAN-016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC SANITARIO DWV, DE 150X100MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 19
ISAN-017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC SANITARIO DWV, DE 100X50MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 84
ISAN-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC SANITARIO DWV, DE 150MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
ISAN-019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC SANITARIO DWV, DE 100MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 15
ISAN-021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON REGISTRO PARA PVC SANITARIO DWV, DE BRONCE, DE 100MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 11
ISAN-022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON PARA PVC SANITARIO DWV, , DE 100MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 19
ISAN-023 | ADAPTADOR PVC SANITARIO NORMA ESPIGA DE 50MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
ISAN-025 | BARRENO EN LOSA P/TUBERIA DE 2" HASTA 30 CM DE ESPESOR CON SACABOCADO SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 20
ISAN-026 | BARRENO EN LOSA P/TUBERIA DE 4" HASTA 30 CM DE ESPESOR CON SACABOCADO SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 2
REG | REGISTROS SANITARIOS
REG-003 | ELABORACIÓN DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 5X11X23, JUNTEADO CON MORTERO DE ARENA-CEMENTO, PROPORCION 1:5, RECUBRIMIENTO CON MORTERO DE ARENA-CEMENTO PROPORCION 1:5 Y PULIDO, DE MEDIDAS 70X50CM, DE ENTRE 1.00M HASTA 2.00M, MARCO FABRICADO CON PERFILES DE ACERO DE 1", TAPA POLIMERICA DE 70X50CM, PLANTILLA DE 5CM DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA 100KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y EQUIPO. | PZA | 4
IPLU | PLUVIAL
IPLU-001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE CUPULA PARA AZOTEA HELVEX MODELO 446-X DE 150MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
IPLU-002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CUADRADA MOD.25 -CH ,MARCA HELVEX. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
IPLU-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DWV, DE 200MM∅ QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-199-SCFI, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 10
IPLU-004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DWV, DE 150MM∅ QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-199-SCFI, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 50
IPLU-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DWV, DE 100MM∅ QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-199-SCFI, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 23.875
IPLU-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DWV, DE 50MM∅ QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-199-SCFI, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 6.575
IPLU-007 | ADAPTADOR PVC SANITARIO NORMA ESPIGA DE 150MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 6
IPLU-008 | ADAPTADOR PVC SANITARIO NORMA ESPIGA DE 50MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
IPLU-013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO DWV, DE 200MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 3
IPLU-014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO DWV, DE 150MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 3
IPLU-015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC SANITARIO DWV, DE 200X150MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
IPLU-016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DWV, DE 200MM∅x45°, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 8
IPLU-017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DWV, DE 150MM∅x45°, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 41.5
IPLU-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DWV, DE 100MM∅x45°, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 7
IPLU-019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DWV, DE 50MM∅x45°, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 5
IPLU-020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC SANITARIO DWV, DE 200MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 9
IPLU-021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC SANITARIO DWV, DE 150MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 30
IPLU-022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC SANITARIO DWV, DE 100MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 9
IPLU-023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC SANITARIO DWV, DE 50MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 4
INSTALACÍÓN ELÉCTRICA (REGISTRO-SALIDAS POR PISO)
PRELEC | PRELIMINARES ELÉCTRICOS
PRELEC-001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO TN-RMTB4TC 150X150X150CM. INCLUYE EXCAVACIÓN, TAPA POLIMERICA DE 150X150, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3
PRELEC-011 | INSTALACIÓN DE TUBERIA PAD DE 100MM CORRUGADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 100
CON N | CONTACTOS NORMALES
SALN-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GAL. PARED GRUESA DE 19 MM. PARA CONTACTOS NORMALES. INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | ML | 100
CON E | CONTACTOS ESPECIALES
SALE-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GAL. PARED GRUESA DE 19 MM PARA CONTACTOS ESPECIALES. INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | ML | 100
INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS (TUBERÍA)
CAN_VYD | CANALIZACION
CANVYD-001 | INSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA PARED GRUESA (TGPG) DE 19MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 130
CANVYD-002 | INSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA PARED GRUESA (TGPG) DE 25MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 125
INSTALACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA - CCTV (TUBERÍA)
CAN_VYD | CANALIZACION
CANVYD-001 | INSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA PARED GRUESA (TGPG) DE 19MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 94
SUBTOTAL =
IVA=
TOTAL=

## AE-09
ANEXO
AE-09
LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSION DE INSUMOS)
LICITACION No.: |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | HOJA :
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
Materiales
Total de Materiales
Mano de obra
Total de mano de obra
Herramienta
Total de Herramienta
Equipo
Total de equipo
TOTAL DEL REPORTE

## AE-11
ANEXO
AE-11
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS |  | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE TOTAL
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PARTIDA
SUBPARTIDA
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR ACUMULADO

## AE-12.1
ANEXO
AE-12.1
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNAL | CANTIDAD (No. DE JORNALES) | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE12.2
ANEXO
AE12.2
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS A COSTO DIRECTO
MAQUINARIA O EQUIPO | COSTO HORARIO ACTIVO | N° DE HORAS | AÑO | 2023 | [5 empty] | SUMA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO

## AE-12.3
ANEXO
AE-12.3
LICITACION No.: | [7 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | FECHA DE TERMINO: |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE A COSTO DIRECTO
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE ADQUISICION Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
[5 empty] | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA COMO UN CONCEPTO |  | MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE-12.4
ANEXO
AE12.4
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2023 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO